Pakiet 1

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Wartość netto za sztukę | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent Nazwa handlowa | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemniki jednorazowego użytku na odpady medyczne z tworzywa sztucznego o pojemności 5l | 8000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pojemniki jednorazowego użytku na odpady medyczne z tworzywa sztucznego o pojemności 2l | 2600 |  |  |  |  |  |  |

Wymagania:

- Pojemniki jednorazowego użytku na odpady medyczne z tworzywa sztucznego z otworem wrzutowym z przeznaczeniem do utylizacji poprzez spalanie.

- Pojemniki muszą być wykonane z materiału odpornego na działanie zawartych w nim substancji (Lysoformin) oraz uniemożliwiającego przekłucie ścianek materiałami o ostrych krawędziach, wyciek materiału skażonego i przypadkowe wysypanie ich zawartości.

- Pojemniki muszą posiadać wieko oraz pokrywę otworu wrzutowego szczelnie zatrzaskiwaną po wypełnieniu pojemników jak również mogą posiadać specjalne wcięcie  w pokrywie umożliwiające bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki.

- Kolor pojemników – czerwone muszą posiadać uchwyt do ich przenoszenia.

- Każdy pojemnik musi być zaopatrzony w etykietę informacyjną, samoprzylepną z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym MATERIAŁ ZAKAŹNY wraz z innymi informacjami zgodnie z wymogami PZH (nazwa i adres  producenta oraz rubryką dotyczącą miejsca i daty wytworzenia odpadu, pojemność pojemnika, rodzaju odpadu - kod,  znak identyfikacyjny osoby zamykającej pojemnik oraz UWAGĘ Po napełnieniu do 2/3 objętości pojemnik szczelnie zamknąć i przekazać do unieszkodliwienia.

- W/w pojemniki muszą posiadać znak CE oraz atest PZH.

- Dostawy będą realizowane na podstawie złożonych zamówień w ciągu 4 dni od daty złożenia zamówienia.

.............................................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy

Pakiet 2

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Wartość netto za sztukę | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent Nazwa handlowa | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nakłuwacze do pobierania krwi z drenów pojemników z krwią przeznaczoną do transfuzji | 10000 |  |  |  |  |  |  |

Wymagania:

- Produkt jednorazowego użytku.

- Musi umożliwiać pobranie krwi z drenu pojemnika bez konieczności użycia nożyczek.

- Bezpieczny w użyciu.

- Nakłuwacz nie może być częścią systemu z wykorzystaniem probówek próżniowych.

- Nakłuwacz musi pasować do próbówki o średnicy 12 mm.

Pakiet 3

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Wartość netto za litr / zestaw / opakowanie | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent Nazwa handlowa | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Buforowany roztwór NaCl 0,15 mol/l o pH 6,85-7,2 (PBS) | 350 litrów (w opakowaniu jednostkowym od 500-5000 ml) |  |  |  |  |  |  |
|  | Roztwór NaCl o niskiej sile jonowej (0,03 M) – LISS | 8 litrów (w opakowaniu jednostkowym od 200 do 500 ml) |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do kwaśnej elucji | 28 zestawów |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X |  |  |  |

Wymagania:

roztwory stasowane w serologii grup krwi z przeznaczeniem do badań manualnych.

- buforowany roztwór NaCl 0,15 mol/l  pH 6,85-7,2 (PBS)

- roztwór NaCl o niskiej sile jonowej (0,03 M) LISS low isotonic strenght solution

- zestaw do kwaśnej elucji :bufor 0,1 M, glicyna/HCl w 0,15 M NaCl pH 1,5, 1 M TRIS/NaCl, 10%EDTA-Na2.

- podane wielkości opakowań nie są bezwzględnie wymagane.

..............................................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy

Pakiet 4

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Wartość netto za litr / zestaw / opakowanie | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent Nazwa handlowa | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PEG | 192 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Papaina STL | 240ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Standard anty-D do testów PTA i LEN | 240 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Standard anty-D MICRO | 120ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Odczynnik monoklonalny anty-IgG | 16 ml |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X |  |  |  |

Wymagania:

- 20% roztwór glikolu polietylenowego (PEG) o masie cząsteczkowej 3350-4000 w zbuforowanym fizjologicznym roztworze soli o pH    6,9 (PBS), który dodany do mieszaniny immunoreagentów, zwiększa ich zdolność do tworzenia swoistych kompleksów immunologicznych.

- PAPAINA STL- odczynnik papainowy stosowany w diagnostyce serologicznej- odczynnik do metod enzymatycznych do testów szkiełkowych i probówkowych.

-STANDARD anty-D – odczynnik do kontroli PTA i LEN zawierający 0,02 µg/ml

(0,1 IU/ml) IgG anty-D.

- Odczynnik monoklonalny anty-IgG – stosowany w diagnostyce laboratoryjnej in vitro, w bezpośrednich i pośrednich testach antyglobulinowych, zawierający monoklonalne przeciwciała anty-IgG reagujące z cząsteczkami ludzkich immunoglobulin klasy G.

- Standard anty-D MICRO – standard do kontroli testów mikrokolumnowych enzymatycznych i antyglobulinowych – anty-D klasy IgG o stężeniu 0,01 µg/ml

(0,05 IU/ml)