| Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Wartość netto za sztukę | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent Nazwa handlowa | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemniki jednorazowego użytku na odpady medyczne z tworzywa sztucznego o pojemności 5l | 8000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pojemniki jednorazowego użytku na odpady medyczne z tworzywa sztucznego o pojemności 2l | 2600 |  |  |  |  |  |  |

Wymagania:

- Pojemniki jednorazowego użytku na odpady medyczne z tworzywa sztucznego z otworem wrzutowym z przeznaczeniem do utylizacji poprzez spalanie.

- Pojemniki muszą być wykonane z materiału odpornego na działanie zawartych w nim substancji (Lysoformin) oraz uniemożliwiającego przekłucie ścianek materiałami o ostrych krawędziach, wyciek materiału skażonego i przypadkowe wysypanie ich zawartości.

- Pojemniki muszą posiadać wieko oraz pokrywę otworu wrzutowego szczelnie zatrzaskiwaną po wypełnieniu pojemników jak również mogą posiadać specjalne wcięcie  w pokrywie umożliwiające bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki.

- Kolor pojemników – czerwone muszą posiadać uchwyt do ich przenoszenia.

- Każdy pojemnik musi być zaopatrzony w etykietę informacyjną, samoprzylepną z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym MATERIAŁ ZAKAŹNY wraz z innymi informacjami zgodnie z wymogami PZH (nazwa i adres  producenta oraz rubryką dotyczącą miejsca i daty wytworzenia odpadu, pojemność pojemnika, rodzaju odpadu - kod,  znak identyfikacyjny osoby zamykającej pojemnik oraz UWAGĘ Po napełnieniu do 2/3 objętości pojemnik szczelnie zamknąć i przekazać do unieszkodliwienia.

- W/w pojemniki muszą posiadać znak CE oraz atest PZH.

- Dostawy będą realizowane na podstawie złożonych zamówień w ciągu 4 dni od daty złożenia zamówienia.

.............................................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy