Słupsk, dnia 28.10.2016r

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę probówek próżniowych, uchwytów oraz igieł dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku.– sprawa 20/2016

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zmianami) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

- Zwracamy się z prośbą, o jednoznaczne określenie, jakich probówek oczekuje Zamawiający  w punkcie 2 Formularza Asortymentowo-Cenowego?

Zamawiający w pkt 2 Formularz Asortymentowo- Cenowego żąda zaoferowania „probówki próżniowej o wymiarach 13x100 mm o objętości materiału pobranego od 2 do 4 ml z napylonym EDTA”.

We wszystkich systemach próżniowych taka objętość jest pobierana do probówek o wymiarach 13x75 mm. Probówki o wymiarach 13x100 mogą pobierać powyżej 5 ml. Zatem prosimy o odpowiedź czy:

Zamawiający oczekuje probówki 2-4 ml. O wymiarach 13x75 mm, czy probówki 13x100 o objętości 6 ml?

Odp.: Zamawiający dopuszcza probówki o objętości 4-6 ml o wymiarach 13x100 mm, próżniowe z EDTA( dla serologii)

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego 
w dniu 28.10.2016 roku.

Sp. IR