FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY – PO ZMIANIE

PAKIET 1 			Załącznik nr 2 do IdW

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Wielkość opakowania | Nr katalogowy | Wartość netto za kartę / zestaw / opakowanie/ oznaczenie/ litr/ sztukę/ dzierżawę | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oznaczenie antygenów z układu Rh: C, c,E,e, K, ctl(kontrola ujemna) techniką mikropłytkową . | 4500 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Oznaczenie antygenu K mikrometodą kolumnową (monoklonalna) | 14976 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Oznaczenie grupy krwi w układzie ABO i podwójnym oznaczeniem antygenu RhD (DVI- i DVI+) oraz przeciwciał regularnych do układu ABO: anty-A i anty-B wraz z kontrolą ujemną (ctl)krwinek badanych- technika mikropłytkowa, odczynniki monoklonalne. | 16560 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kontrolne oznaczenie antygenów ABD VI+ - tzw kontrola serologiczna technika mikropłytkową | 82000 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wash A à 10 L | 360 op./3600 l |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Wash B à 10 L | 120 op./1200 l |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Microcide SQ 1x250 ml | 15 op |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Magnet dispenser 1 op. x100 sztu | 4 opakowania |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Diluent 1 – diluent do mikropłytek 1x500 ml | 231 op./115,5 litrów |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Diluent 2 – diluent do kart mikrokolumnowych monoklnalnych. 1x500 ml | 150op./75 l |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Zestaw kontrolny do kontroli codziennej Basic QC 2x8 x5 ml | 36 zestawy( 1 zestaw na miesiąc) |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Krwinki wzorcowe grupy O,A1,B do techniki mikropłytkowej, gotowe do użycia, objętość pojedynczego opakowania nie mniejsza niż 10 ml. | 108 zestawy ( 3 zestawy na miesiąc) |  |  |  |  |  |  |
|  | OGÓŁEM |  |  |  |  |

Wymagania :

- Odczynniki do badań oryginalne, będące wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro, przewidziane instrukcją użycia analizatora Techno TwinStation będącego w posiadaniu Zamawiającego, zgodnie z art. 90 ustawy o wyrobach medycznych.

- Dostawa krwinek i odczynników zgodnie z harmonogramem dostaw.

- Odczynniki dedykowane do metody DiaMed pochodzące od jednego producenta celem pełnej walidacji metody. Jako dowód Wykonawca załączy oświadczenie producenta posiadanego analizatora o kompatybilności oferowanych odczynników z urządzeniami i zgodności  z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy 98/79/WE. Dopuszcza się zaoferowanie odczynników równoważnych. Równoważność rozumiana jest jako przewidziana  instrukcją użycia posiadanego  analizatora będącego wyrobem medycznym do diagnostyki in vitro. Potwierdzenie równoważności spoczywa na Wykonawcy.

- Mikropłytki/ mikrokolumny wypełnione fabrycznie odpowiednimi odczynnikami.

- Termin ważności odczynników min 9 miesięcy, a krwinek wzorcowych minimum 4 tygodnie od dostawy.

- Odczynniki , krwinki wzorcowe oznakowane CE i posiadające stosowne deklaracje zgodności CE, certyfikaty CE oraz zgłoszenie/powiadomienia do Prezesa Urzędu Rejestracji Wyrobów medycznych.

- Odczynniki i krwinki wzorcowe muszą posiadać certyfikaty zapewnienia jakości  dla każdej serii, dostarczone wraz  z dostawą odczynników i krwinek.

..............................................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY – PO ZMIANIE      PAKIET 2

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Wielkość opakowania | Nr katalogowy | Wartość netto za kartę / zestaw / opakowanie/ oznaczenie/ litr/ sztukę/ dzierżawę | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Karty mikrokolumnowe do PTA z odczynnikiem poliwalentnym anty IgG oraz C3 | 28512 oznaczeń około 4752 mikrokarty 6 kolumnowe |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Oznaczenie fenotypu z układu Rh: C,c ,E,e techniką mikrokolumnową żelową z odczynnikami monoklonalnymi | 4320 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Bdanie antygenu „D słabe” w PTA miktrokolumnowo. Wymagane jest dostarczenie odczynnika anty-D weak w dwóch seriach. | 5700 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Oznaczenie antygenu K na karcie mikrokolumnowej monoklonalnej | 14976 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Oznaczenie antygenu k (Cellano) na karcie mikrokolumnowej żelowej | 1368 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Oznaczenie antygenu Cw na karcie mikrokolumnowej żelowej | 2592 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pełne oznaczenie grupy krwi układu ABO na karcie mikrokolumnowej monoklonalnej z podwójnym oznaczeniem antygenu RhD (anty-DVI+, anty-DVI-) i badaniem przeciwciał układu ABO na krwinkach A1, B. | 15840 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Krwinki wzorcowe do mikrokolumny gotowe do użycia grupy A1 i grupy B (zestaw= 1 opakowanie). | 3 opakowania na miesiąc/ 3 op. x 2 amp.x10ml/108 opakowania na 3 lata |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Krwinki pulowane do poszukiwania przeciwciał u dawców w teście PTA mikrokolumnowym. Krwinki gotowe do użycia. | 1440 ml na 3 lata 40ml/miesiąc |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Dzierżawa automatycznego analizatora wraz z niezbędnym wyposażeniem i osprzętem oraz zapewnieniem transmisji danych do systemu informatycznego Bank Krwi firmy Asseco | 36 miesiące |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Płyny wraz z diluentami w ilości zabezpieczającej pracę na automacie oraz inne materiały zużywalne na okres 36 miesięce. | Na ok.74500 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |
|  | OGÓŁEM |  |  |  |  |

Wymagania :

1. Termin ważności odczynników i materiałów minimum 9 miesięcy (nie dot. krwinek wzorcowych

2. Dopuszczamy terminy dostawy krwinek i odczynników zgodnie z harmonogramem dostaw.

3. Odczynniki i krwinki wzorcowe muszą posiadać znak CE.

4. Odczynniki i krwinki wzorcowe muszą posiadać certyfikaty zapewnienia jakości dla każdej serii.

Wymagania dotyczące automatycznego analizatora do badań z zakresu serologii grup krwi dla krwiodawców:

- Automatyczny analizator (dzierżawa) musi wykonać całą procedurę badania od momentu pobrania materiału z badanej próbki do przesłania wyniku do systemu komputerowego Bank krwi. Musi pracować w oparciu o mikrotesty kolumnowe.

- Kolumny muszą być wypełnione odpowiednimi odczynnikami.

- Analizator, jeśli jest na blatowy musi być dostarczony z mobilnym stołem (dopuszczonym certyfikatem do pracy w medycznym laboratorium analitycznym o nośności dostosowanej do wagi kompletnego urządzenia).

- Analizator musi posiadać minimum 36 miejsc na próbki oraz mieć możliwość dostawiania próbek pilnych z funkcją ich natychmiastowej obróbki.

- Analizator z chłodzonym magazynem odczynników pozwalający przechowywać krwinki wzorcowe na pokładzie przez min. 5 dni

- Analizator musi posiadać system kontroli jakości dla poszczególnych modułów (np. kontrola prędkości wirowania wirówki, kontrola temperatury inkubacji, kontrola objętości pipetowania oraz system kontroli jakości odczynników na pokładzie : kontrola serii, ważność odczynnika, kontrola czasu na pokładzie.

- Analizator powinien rejestrować wszystkie numery seryjne odczynników i krwinek wzorcowych używanych do badań. Dane te powinny być również wyszczególnione na protokołach badań.

- Analizator ze stacją do autokalibracji igły pipetującej po samodzielnej wymianie przez użytkownika, zgodnie z procedurą przewidziana przez instrukcję użytkowania analizatora.

- Po stronie wykonawcy musi być zapewnienie transferu do systemu Bank Krwi firmy Asseco: wyników oznaczeń, rodzaju aparatu, na którym oznaczenie zostało wykonane, nazwy i numerów seryjnych odczynników.

- Po stronie wykonawcy musi być zapewnienie transferu następujących protokołów oznaczeń: protokół oznaczenia grupy krwi (wraz z rewersem),kontroli serologicznej ( kontrola antygenów ABD u dawcy), antygenu D słaby wykonanych w PTA, autokontroli dawcy PTA, antygenu K oraz antygenu k (Cellano), antygenu Cw, fenotypu Rh

- Analizator musi mieć funkcję archiwizacji wyników wraz z automatycznym wykonaniem kopii bezpieczeństwa  dla wszystkich wyników badań . Wyniki powinny być archiwizowane  w postaci protokołów badań

- Analizator musi być  nie starszy niż z roku 2015, zaopatrzony w zestaw komputerowy, ekran, klawiaturę, mysz, skaner kodów kreskowych, UPS, drukarkę laserową i drukarkę kodów kreskowych.

- Wraz z urządzeniem powinna być dostarczona instrukcja obsługi w języku polskim oraz całość dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z urządzenia.

- . Aparat musi posiadać znak CE oraz wpis /powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych.

- W czasie trwania umowy wykonawca musi zapewnić bezpłatny autoryzowany przez producenta serwis z możliwością zgłaszania awarii urządzenia przez 7 dni w tygodniu w godzinach min. 8:00-18:00 , przy czym czas przyjazdu i naprawy urządzenia nie może być dłuższy niż 2 dni robocze od daty zgłoszenia.

- Wykonawca powinien bezpłatnie przeszkolić personel pracowni oraz wydać dla osób przeszkolonych odpowiednie imienne certyfikaty.

..............................................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy