**Załącznik nr 2 do IdW**

**Formularz Asortymentowo-Cenowy -Korekta**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | **Ilość sztuki** | **wielkość opakowania** | **ilość opakowań** | **Wartość netto za opakowanie** | Wartość netto razem | VAT w % | **Cena** **(wartość brutto) razem** | **Nr katalogowy\*** |
| 1 | Probówka próżniowa (nie może być próżniowo-tłoczkowa), okrągłodenna z napylonym K2EDTA. Wysokość probówki (bez korka) 75-100 mm, średnica 11-13 mm. Objętość probówki od 4,9-6 ml. I + II pobranie dla serologii łącznie z kontrolą przyboksową | 105.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Probówka próżniowa do pobierania krwi „na skrzep” bez żelu separującego. Wysokość probówki (bez korka) 90-100 mm, średnica 11-13 mm. Objętość probówki od 4-6 ml. Probówka do badań serologicznych kobiet ciężarnych. | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Probówka o objętości 2 ml, okrągłodenna, napylona antykoagulantem K3EDTA. Wysokość probówki (bez korka) do 75 mm, średnica 11-13 mm. Objętość probówki do 2 ml. Probówka do oznaczania parametrów morfologicznych. | 60.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Igła przeziernikowa z osłonką chroniącą przed zakłuciem do pobierania przy użyciu systemu próżniowego. Wymiary 0,8 mm (21G), długość igły 25 mm. | 69.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Uchwyt jednorazowego użytku do pobierania krwi przy użyciu systemu próżniowego. Kompatybilny z innymi elementami.  | 69.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Probówka próżniowa z żelem separującym, okrągłodenna z napylonym K2EDTA. Wysokość probówki (bez korka) 75-100 mm, średnica 11-13 mm. Objętość probówki do 4,9-6 ml. I probówka do badań markerów wirusologicznych i kiły. II probówka do archiwizacji. | 150.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Probówka próżniowa z żelem separującym, okrągłodenna z napylonym K2EDTA. Wysokość probówki (bez korka) do 100 mm, średnica 16 mm. Objętość probówki 8,5 ml. I probówka do badań PCR. II probówka do badań PCR po rozmrożeniu. | 150.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem |  |  |  |

**\*numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację**