PAKIET NR 1

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego w Słupsku nożyków TSCD do zgrzewarek SC-201 AH Terumo Sterole Tubing Welder producenta Terumo Corp do jałowego łączenia drenów medycznych.

| Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Wartość netto za sztukę | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent Nazwa handlowa | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nożyki TSCD do zgrzewarek SC-201 AH Terumo Sterole Tubing Welder producenta Terumo Corp | 8 000 |  |  |  |  |  |  |

Wymagania:

- pakowane w kasecie zbiorczej,

- nożyki będą wykorzystywane w posiadanych zgrzewarkach w związku z czym muszą być kompatybilne ze wskazanymi urządzeniami,

- wszystkie rzeczy stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe, kompletne i pochodzić z bieżącej produkcji,

- dostarczona dokumentacja użytkowa musi być napisana w języku polskim,

- oferowane przedmioty muszą być oznakowane CE zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

- każda seria dostarczonego przedmiotu zamówienia będzie mieć w momencie dostawy świadectwo zgodności tj. potwierdzenie dopuszczenia każdej serii do obrotu (certyfikat serii),

- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot umowy do Zamawiającego zamówiony faxem w terminie do 4 dni od daty pisemnego Zamówienia

.............................................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela	 
Wykonawcy

PAKIET NR 2

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego w Słupsku filtrów do usuwania leukocytów z koncentratów krwinek czerwonych z pojemnikiem odbiorczym.

| Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Wartość netto za sztukę | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent Nazwa handlowa | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Filtry do usuwania leukocytów z koncentratów krwinek czerwonych z pojemnikiem odbiorczym | 1600 |  |  |  |  |  |  |

Wymagania:

- wykonane z przeźroczystego tworzywa,

- integralnie z filtrem połączony pojemnik transferowy o pojemności 400- 600 ml,

- pojemnik transferowy wyposażony w dodatkowy dren na potrzeby kontroli jakości,

- wyposażone w system odpowietrzania,

- czas filtracji nie przekraczający 20 min.,

- objętość krwi pozostająca w układzie nie przekraczająca 10% pierwotnej objętości,

- efektywność filtracji ≥ 5 log (liczba leukocytów mniej niż 1x10 do potęgi 6/jedn.),

- wyposażony w prefiltr – 160 – 200 µm,

- nie powinien uwalniać do krwi substancji fizycznych i chemicznych oraz nie powinien powodować hemolizy,

- jednoznaczne oznakowanie pojemnika transferowego przez podanie kodu produktu i serii, daty terminu ważności,

- elastyczny i cienkościenny dren.

- dostawy realizowane co kwartał (4 dostawy),

- termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy od każdej nowej dostawy,

- deklaracja zgodności, dokument CE.

.............................................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy

PAKIET NR 3

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego w Słupsku krioodczynnika DMSO (dimetylosulfotlenek)

| Przedmiot zamówienia | Liczba mililitrów | Wartość netto za mililitr | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent Nazwa handlowa | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Krioodczynnik DMSO (dimetylosulfotlenek) | 1800 |  |  |  |  |  |  |

Wymagania:

- DMSO o czystości chemicznej 99,7% w formie rozpuszczalnika,

- Wielkość i jednostka opakowania - pakowany w buteleczkach o pojemności 50-100ml (jednostka- ml),

- buteleczki w kartonikach zbiorczych,

- Dostawy realizowane co kwartał (4 dostawy). Całość zamawianego materiału podzielona na 4 partie,

- Termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy od każdej nowej dostawy partii materiału.

- deklaracja zgodności,

- dokument CE.

.............................................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy

PAKIET NR 4

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego w Słupsku pojemników transferowych o pojemności 600 ml

| Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Wartość netto za sztukę | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent Nazwa handlowa | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pojemniki transferowe | 2000 |  |  |  |  |  |  |

Wymagania:

- pojemnik musi być wykonany z PCV (polichlorek winylu), przeznaczony do rozdzielania składników krwi z krwi pełnej i do procedur dalszej separacji tych składników.

- tworzywo, z którego wykonane są pojemniki musi być przejrzyste, umożliwiające wizualną ocenę pojemnika i składnika znajdującego się w pojemniku oraz powinno zapewniać możliwość zamrażania szokowego w temperaturze min. -60 0C i bezpiecznego przechowywania w temperaturze poniżej -25 ° C do -90  °C z zachowaniem elastyczności i jałowości pojemnika

- powinien posiadać porty wejściowe i pojedynczy dren zakończony igłą transferową.

- centralnie na dolnej krawędzi pojemnika, powinno znajdować sie podłużne nacięcie materiału pojemnika, umożliwiające zawieszanie pojemników na haczykach statywów transfuzyjnych

- wszystkie rzeczy stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe, kompletne i pochodzić z bieżącej produkcji.

- dostarczona dokumentacja użytkowa musi być napisana w języku polskim.

- na wszystkich pojemnikach muszą być trwale umocowane etykiety, które nie mogą ulegać uszkodzeniom ani odklejeniu w czasie preparatyki i przechowywania oraz, których nie może zerwać użytkownik.

- Etykieta robocza powinna mieć wymiary umożliwiające przyklejenie na nich etykiety głównej o wymiarach 10,16 cm x 10,16 cm - zgodnej z wymaganiami ISBT 128 (międzynarodowy standard oznakowania krwi i jej składników).

- etykieta macierzysta musi posiadać znak CE oraz kody kreskowe odpowiadające wymogom standardu EAN - 128. Etykiety muszą mieć również wersję polską napisów i zawierać:

- Nazwę firmy i nazwę pojemnika (pojemność),

- Informację o przeznaczeniu pojemnika,

- Numer serii i typ pojemnika w postaci literowo-cyfrowej i kodu kreskowego,

- Datę ważności

- Miejsce na datę pobrania donacji i nr donacji,

- Miejsce na wpisanie układu AB0 i Rh.

- każda seria dostarczonego przedmiotu zamówienia będzie mieć w momencie dostawy świadectwo zgodności tj. potwierdzenie dopuszczenia każdej serii do obrotu (certyfikat serii).

- każdy pojemnik musi być zapakowany osobno.

- wymaga się, aby oferowany przedmiot zamówienia współpracował z zgrzewarkami do sterylnego łączenia drenów.

- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot umowy do  siedziby Zamawiającego zamówiony faxem w terminie do 4 dni od daty pisemnego Zamówienia.

.............................................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy

PAKIET NR 5

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego w Słupsku sterylnych jednorazowych automatycznych nakłuwaczy do pobierania krwi włośniczkowej z palca.

| Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Wartość netto za sztukę | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent Nazwa handlowa | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sterylne jednorazowe automatyczne nakłuwacze do pobierania krwi włośniczkowej z palca. | 25 000 |  |  |  |  |  |  |

Wymagania:

- sterylne jednorazowe  automatyczne nakłuwacze do pobierania krwi włośniczkowej z palca,

- nakłuwacze o głębokości nakłucia 2,0 mm, szer., 1,5 mm

- w obudowie plastikowej, wyposażonej w zatyczki zabezpieczające ostrza,

- posiadające membranę wymuszającą wysuwanie ostrza na określoną głębokość

- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot umowy do Zamawiającego zamówiony faxem w terminie do 4 dni od daty pisemnego Zamówienia

.............................................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy